ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

(щодо проведення перевірки знань)

Підрядним організаціям, які залучаються АТ «НАЕК «Енергоатом» 
для здійснення робіт та надання послуг, що впливають на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки (зокрема, виконують роботи з ремонту, монтажу, пусконалагодження, технічного та сервісного обслуговування, реконструкції та модернізації обладнання систем, важливих для безпеки АЕС, або надають послуги з аналізу та підвищення безпеки атомних станцій України), а також експертним організаціям, які залучаються товариством, необхідно керуватися в роботі вимогами НП 306.1.187-2012  «Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора), спеціалізованого підприємства з поводження з радіоактивними відходами та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями та спеціалізованими підприємствами як підрядники», затверджений наказом Держатомрегулювання від 18.10.2012 № 188 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.10.2012 за 
№ 1817/22129).

Згідно з цим Порядком голові та членам постійно діючих комісій з перевірки знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки у персоналу підрядних організацій необхідно проходити перевірку знань в Міністерстві енергетики України відповідно до «Порядку перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки у керівників експлуатуючих організацій, інших підприємств, діяльність яких пов’язана з використанням ядерної енергії», затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 30.11.2009 № 673 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.12.2009 за 
№ 1252/17268).

Для проходження перевірки знань підрядна організація має розробити та затвердити «Положення про порядок перевірки знань законів, правил і норм з ядерної і радіаційної безпеки в атомній енергетиці у керівників, професіоналів та членів екзаменаційної комісії» (далі – Положення). Складовою частиною Положення є перелік норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки (далі – Перелік). Зазначений Перелік складається на підставі розробленого АТ «НАЕК «Енергоатом» «Переліку основних законів, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки для перевірки знань постачальників робіт та/або послуг АТ «НАЕК «Енергоатом», що наведений нижче. Перелік у складі Положення надається до АТ «НАЕК «Енергоатом» на розгляд і погодження. За відсутності зауважень Перелік погоджується відповідним листом за підписом директора з якості та управління. Зазначений лист є невід’ємною  складовою Положення. За місяць до проведення перевірки знань погоджене Держатомрегулювання Положення надсилається до Міністерства енергетики України разом з листом про намір пройти перевірку знань.

Зауважуємо, що підрядним організаціям, які залучаються товариством для здійснення робіт та надання послуг, що впливають на забезпечення тільки радіаційної безпеки, зокрема, здійснюють діяльність з виробництва, використання джерел іонізуючого випромінювання, видобування, переробки уранових руд, перевезення радіоактивних матеріалів, необхідно керуватися вимогами НП 306.1.196-2014 «Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії», затвердженого наказом Держатомрегулювання від 02.10.2014  № 143 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.12.2014 за 1549/26326).

При цьому, якщо у підрядної організації система навчання та перевірки знань персоналу створена відповідно до НП 306.1.187-2012, вимоги НП 306.1.196-2014 на таку організацію не поширюються відповідно до наказу Держатомрегулювання від 18.08.2020 №  342 «Про внесення змін до Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.09.2020 за № 854/35137).

Наявність персоналу підрядних організацій, який успішно пройшов перевірку знань з питань ядерної та радіаційної безпеки, є одним із критеріїв 
для прийняття «Рішення про затвердження постачальника» згідно з 
СОУ НАЕК 012:2025.

За додатковими роз’ясненнями звертатися до відділу якості департаменту системи управління дирекції з якості та управління АТ «НАЕК «Енергоатом» за телефоном (044) 277-78-21.

ПЕРЕЛІК

основних законів, норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки для перевірки знань постачальників робіт та/або послуг АТ«НАЕК «Енергоатом»

| № з/п | Шифр | Назва документу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Обов’язкові * |  |  |
|  | №39/95-ВР від 08.02.1995 | Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» |
|  | №15/98-ВР від 14.01.1998 | Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» |
|  | №1370-ХІV від 11.01.2000 | Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» |
|  | ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 | Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи |
|  | ДСП 6.177-2005-09-02 | Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. Державні санітарні правила |
|  | НП 306.2.245-2024 | Загальні положення безпеки атомних станцій |
|  | НП 306.1.182-2012 | Вимоги до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора) |
|  | НП 306.1.187-2012 | Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора), спеціалізованого підприємства з поводження з радіоактивними відходами та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями та спеціалізованими підприємствами як підрядники |
|  | НП 306.1.190-2012 | Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії |
|  | НП 306.2.106-2005 | - Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки (прим.1) |
|  | НП 306.2.227-2020 | Загальні вимоги безпеки до улаштування та експлуатації обладнання й трубопроводів атомних станцій (прим.1) |
| Рекомендовані ** |  |  |
|  | № 2064-III від 19.10.2000 | Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» |
|  | ГКД 34.20.507-2003 (у редакції 2019 року) | Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила |
|  | ДГН 6.6.1.-6.5.061-2000 НРБУ-97/Д-2000 | Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення. Державні гігієнічні нормативи |
|  | НП 306.2.145-2008 | Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском |
|  | НП 306.2.218-2018 | Правила улаштування та безпечної експлуатації локалізуючих систем безпеки |
| 1 | 2 | 3 |
|  | НП 306.2.205-2016 | Вимоги до систем електропостачання, важливих для безпеки атомних станцій |
|  | НП 306.2.204-2016 | Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача |
|  | НП 306.8.126-2006 | Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів |
|  | ПРБ АС-89 | Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций |
|  | НП 306.2.202-2015 | Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій |
|  | НП 306.2.237-2022 | Вимоги до кіберзахисту інформаційних та керуючих систем атомних станцій для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки |
|  | НП 306.2.208-2016 | Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій |
|  | НП 306.2.105-2004 | Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу |
|  | НП 306.2.163-2010 | Загальні положення безпеки об`єкта по виробництву ядерного палива |
|  | ОТТ-87 | Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС. Общие технические требования |
|  | ПУЕ | Правила улаштування електроустановок, у ред. 2017 р. |

* обов’язкові нормативно-правові акти (НПА), які постачальник має включити до переліку;

** рекомендовані нормативно-правові акти. Постачальник самостійно визначає необхідність включення до переліку відповідно до конкретних видів своєї діяльності та галузевої спрямованості.

Примітка: НПА мають бути включені до переліку, якщо безпосередньо стосуються діяльності постачальника.

Визначення систем, важливих для безпеки АЕС наведено в НП 306.2.245-2024

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-08#Text

Визначення експертної організації наведено в «Порядку проведення державної експертизи…» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0955-20#Text

Документ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1817-12/ed20121018#Text

Документ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1252-09#Text

Документ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1549-14#Text

Документ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0854-20#Text

Документ: https://energoatom.com.ua/information-for-members