**[Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії,](https://ips.ligazakon.net/document/view/gk50689?ed=2021_12_22&an=1208" \t "_blank)**

**за січень-серпень 2025 року** (місяць)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва забруднюючої речовини | січень | | лютий | | березень | | кітень | | травень | | червень | | липень | | серпень | | вересень | | жовтень | | листопад | | грудень | | Усього за звітний період з початку року | |
| тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год | тон | г/кВт∙год |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ***1*** | ***Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин, усього, у т.ч.:*** | ***31,06753*** | ***1,48E-02*** | ***29,98939*** | ***1,59E-02*** | ***46,08188*** | ***3,03E-02*** | 119,28782 | 9,88E-02 | 69,38241 | 5,64E-02 | 69,63799 | 6,83E-02 | 97,44983 | 8,43E-02 | ***32,92724*** | ***2,42E-02*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***495,81509*** | ***3,93E-01*** |
| 1.1 | Азоту оксиди | 0,47940 | 2,60E-04 | 0,47666 | 2,99E-04 | 0,97233 | 9,17E-04 | 0,59605 | 6,34E-04 | 0,77380 | 6,61E-04 | 2,10173 | 1,81E-03 | 1,80762 | 1,50E-03 | 0,79850 | 6,30E-04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00609 | 6,71E-03 |
| 1.2 | Аміак | 0,31769 | 1,54E-04 | 0,31742 | 1,74E-04 | 0,32131 | 1,99E-04 | 0,32016 | 1,99E-04 | 0,32009 | 2,34E-04 | 0,31564 | 4,20E-04 | 0,31723 | 3,89E-04 | 0,05887 | 6,71E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2884225 | 1,84E-03 |
| 1.3 | Ангідрид сірчистий | 0,18548 | 9,21E-05 | 0,07460 | 5,02E-05 | 0,19744 | 2,01E-04 | 0,12416 | 1,47E-04 | 0,16260 | 1,47E-04 | 0,54140 | 4,37E-04 | 0,36038 | 2,85E-04 | 0,21390 | 1,63E-04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,85995 | 1,52E-03 |
| 1.4 | Ацетон | 0,02304 | 1,41E-05 | 0,10516 | 5,85E-05 | 0,01265 | 1,63E-05 | 0,06865 | 6,43E-05 | 0,03607 | 3,17E-05 | 0,01265 | 9,26E-06 | 0,03307 | 2,48E-05 | 0,03307 | 2,71E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32437 | 2,46E-04 |
| 1.5 | Бенз(о)пірен | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,0000001 | 5,82E-11 | 0,000001 | 7,52E-10 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000011 | 8,11E-10 |
| 1.6 | Бутилацетат | 0,06004 | 3,15E-05 | 0,05427 | 3,23E-05 | 0,09894 | 6,32E-05 | 0,03466 | 3,57E-05 | 0,05708 | 4,90E-05 | 0,23066 | 1,78E-04 | 0,08408 | 6,29E-05 | 0,08608 | 5,95E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70580 | 5,13E-04 |
| 1.7 | Ванадію п'ятиокис | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00024 | 3,09E-07 | 0,00016 | 2,18E-07 | 0,00025 | 2,39E-07 | 0,00051 | 3,95E-07 | 0,00001 | 6,77E-09 | 0,00001 | 6,84E-09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00117 | 1,17E-06 |
| 1.8 | Водень хлористий | 0,00218 | 1,01E-06 | 0,00217 | 1,12E-06 | 0,00218 | 1,20E-06 | 0,00217 | 1,19E-06 | 0,00218 | 1,54E-06 | 0,00217 | 3,00E-06 | 0,00218 | 2,76E-06 | 0,00018 | 2,04E-07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01541 | 1,20E-05 |
| 1.9 | Вуглецю окис | 1,12354 | 6,20E-04 | 1,11428 | 7,12E-04 | 1,42606 | 1,25E-03 | 1,26962 | 1,12E-03 | 1,30729 | 1,07E-03 | 3,63318 | 3,28E-03 | 2,92802 | 2,64E-03 | 1,99989 | 2,00E-03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,01867 | 1,87E-02 |
| 1.10 | Вуглецю двоокис | 24,92100 | 1,14E-02 | 23,97400 | 1,21E-02 | 38,34439 | 2,39E-02 | 113,15813 | 9,32E-02 | 62,66757 | 5,08E-02 | 58,53653 | 5,79E-02 | 88,39058 | 7,58E-02 | 28,00277 | 1,96E-02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,99497 | 3,45E-01 |
| 1.11 | Вуглеводні | 2,58863 | 1,52E-03 | 2,54266 | 1,75E-03 | 3,23254 | 2,78E-03 | 2,40742 | 2,46E-03 | 2,68633 | 2,31E-03 | 2,55725 | 2,41E-03 | 2,09607 | 1,96E-03 | 1,03472 | 9,34E-04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,92882 | 1,01E-02 |
| 1.12 | Газоподібні фтористі сполуки | 0,00737 | 3,37E-06 | 0,00710 | 3,61E-06 | 0,00735 | 3,92E-06 | 0,00836 | 5,04E-06 | 0,00637 | 4,46E-06 | 0,00736 | 9,66E-06 | 0,00737 | 8,90E-06 | 0,00137 | 1,03E-06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05263 | 4,00E-05 |
| 1.13 | Тверді речовини | 1,30052 | 6,70E-04 | 1,27730 | 7,47E-04 | 1,41634 | 9,82E-04 | 1,25361 | 9,12E-04 | 1,31833 | 1,02E-03 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| 1.14 | Кадмію сполуки | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00148 | 1,79E-06 | 0,00149 | 1,68E-06 | 0,00050 | 5,67E-07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01108 | 9,21E-06 |
| 1.15 | Марганець та його сполуки | 0,00149 | 7,98E-07 | 0,00170 | 1,02E-06 | 0,00144 | 1,05E-06 | 0,00148 | 1,13E-06 | 0,00150 | 1,17E-06 | 0,000003 | 2,20E-09 | 0,000002 | 1,50E-09 | 0,00000 | 3,42E-09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00002 | 1,97E-08 |
| 1.16 | Нікель та його сполуки | 0,000003 | 2,17E-09 | 0,000002 | 1,75E-09 | 0,000002 | 2,58E-09 | 0,000003 | 4,09E-09 | 0,000002 | 1,94E-09 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| 1.17 | Озон | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| 1.18 | Ртуть та її сполуки | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| 1.19 | Свинець та його сполуки | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,01080 | 1,35E-05 | 0,01090 | 1,27E-05 | 0,00358 | 4,08E-06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08058 | 6,70E-05 |
| 1.20 | Сірководень | 0,01093 | 5,64E-06 | 0,01094 | 6,48E-06 | 0,01121 | 8,03E-06 | 0,01112 | 8,08E-06 | 0,01110 | 8,49E-06 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| 1.21 | Сірковуглець | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,13903 | 1,07E-04 | 0,02266 | 1,70E-05 | 0,23661 | 2,49E-04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53229 | 4,96E-04 |
| 1.22 | Спирт н-бутиловий | 0,02961 | 1,89E-05 | 0,02815 | 2,11E-05 | 0,02555 | 2,80E-05 | 0,02503 | 3,10E-05 | 0,02566 | 2,40E-05 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| 1.23 | Стирол | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 1,52210 | 1,74E-03 | 1,36869 | 1,52E-03 | 0,44600 | 4,55E-04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,90288 | 8,05E-03 |
| 1.24 | Фенол | 0,00322 | 2,33E-06 | 0,00030 | 2,66E-07 | 0,00024 | 3,05E-07 | 0,00029 | 3,93E-07 | 0,00032 | 3,14E-07 | 0,00031 | 2,30E-07 | 0,00032 | 2,43E-07 | 0,00032 | 3,69E-07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00533 | 4,45E-06 |
| 1.25 | Формальдегід | 0,00437 | 2,40E-06 | 0,00243 | 1,76E-06 | 0,01165 | 1,05E-05 | 0,00672 | 7,60E-06 | 0,00585 | 5,38E-06 | 0,02516 | 1,94E-05 | 0,01913 | 1,44E-05 | 0,01060 | 7,85E-06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08590 | 6,93E-05 |
| 1.26 | Хром та його сполуки | 0,00003 | 1,96E-08 | 0,00027 | 2,36E-07 | 0,00003 | 3,61E-08 | 0,00003 | 3,69E-08 | 0,00003 | 2,62E-08 | 0,00003 | 2,05E-08 | 0,00003 | 2,11E-08 | 0,00028 | 3,19E-07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00072 | 7,16E-07 |
| 1.27 | Радіоактивні відходи | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |
| **2** | **Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти, усього, у тому числі:** | ***1 594,13900*** | ***7,08E-01*** | ***1 345,16860*** | ***6,61E-01*** | ***1 383,20360*** | ***6,86E-01*** | ***1 649,76900*** | ***8,50E-01*** | ***871,93380*** | ***6,22E-01*** | 981,12840 | 1,29E+00 | ***1 246,19800*** | ***1,54E+00*** | ***145,30300*** | ***8,87E-02*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***9 709,42240*** | ***6,85E+00*** |
| 2.1 | Азот амонійний | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,09000 | 7,55E-05 | 0,08250 | 6,80E-05 | 0,16480 | 1,28E-04 | 0,07700 | 5,75E-05 | 0,08300 | 5,07E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49730 | 3,80E-04 |
| 2.2 | Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК5)) | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,02800 | 2,09E-05 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02800 | 2,09E-05 |
| 2.3 | Завислі речовини | 0,42800 | 2,01E-04 | 1,58740 | 8,16E-04 | 5,73880 | 3,12E-03 | 8,22700 | 4,50E-03 | 4,95740 | 3,61E-03 | 4,25820 | 3,31E-03 | 10,76800 | 1,05E-02 | 5,13100 | 3,13E-03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,02680 | 3,25E-02 |
| 2.4 | Нафтопродукти | 0,00700 | 3,28E-06 | 0,00810 | 4,17E-06 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,03200 | 2,25E-05 | 0,04260 | 3,25E-05 | 0,02340 | 2,87E-05 | 0,02700 | 2,24E-05 | 0,02300 | 1,40E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16310 | 1,28E-04 |
| 2.5 | Нітрати | 27,36400 | 1,28E-02 | 21,25830 | 1,09E-02 | 32,01320 | 1,74E-02 | 23,87300 | 1,68E-02 | 10,32280 | 8,39E-03 | 9,86000 | 8,23E-03 | 10,48400 | 7,83E-03 | 13,11700 | 8,01E-03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,29230 | 9,04E-02 |
| 2.6 | Нітрити | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,08250 | 6,80E-05 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,03000 | 3,94E-05 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11250 | 1,07E-04 |
| 2.7 | Сульфати | 1 076,19500 | 4,77E-01 | 922,40930 | 4,53E-01 | 926,65760 | 4,58E-01 | 1 129,19300 | 5,80E-01 | 609,60250 | 4,36E-01 | 664,26130 | 8,82E-01 | 851,75000 | 1,06E+00 | 87,85000 | 5,36E-02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 608,54270 | 4,68E+00 |
| 2.8 | Фосфати | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,32400 | 1,58E-04 | 0,07000 | 5,87E-05 | 0,01710 | 1,41E-05 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41110 | 2,31E-04 |
| 2.9 | Хлориди | 490,14500 | 2,18E-01 | 399,90550 | 1,96E-01 | 418,47000 | 2,08E-01 | 488,28400 | 2,48E-01 | 246,82640 | 1,75E-01 | 302,56070 | 3,97E-01 | 373,03400 | 4,63E-01 | 39,09900 | 2,39E-02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 906,34860 | 2,05E+00 |
| 2.10 | Радіоактивні відходи | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 | 0,00000 | 0,00E+00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00E+00 |

Зазначені дані не враховують інформацію по філії «ВП ЗАЕС» у зв’язку з тимчасовою окупацією майданчику АЕС військовими рф